EQUIPO DE OXIGENO MEDICINALPORTATIL

(670 LTS. O.67 mts. Cúbicos)

DESCRIPCION

EL EQUIPO DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL MARCA MADA MODELO 1630AE-15C, PARA LA TERAPIA DE OXIGENO EN CASA, SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA, ATENCION PRE-HOSPITALARA, HOSPITALES, HOGARES DE ANCIANOS Y OTRAS INSTITUCIONES MEDICAS, CUENTA CON UN CARRITO PORTACILINDRO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE QUE LA PERMITE  TRASLADAR EL CILINDRO A CUALQUIER LUGAR, ADEMAS CON LA SALIDA DE SU REGULADOR DE O-15 LPM., FACILMENTE SE PUEDE REALIZAR LA NEBULIZACION O TERAPIAS RECOMENDADOS POR EL MEDICO, POR ESTAS Y MUCHAS OTRAS VENTAJAS, ESTE  EQUIPO DE OXIGENO ES UNO DE LOS MAS PRACTICOS Y SOLICITADOS DEL MERCADO.

EL EQUIPO ESTA COMPUESTO DE:

- CILINDRO DE ALUMINIO MARCA WORTHINGTON CYLINDERS MODELO ME CON CAPACIDAD DE 670 LTS. DE OXIGENO GASEOSO Y VALVULA DE CUADRO O YUGO  CGA-870.

- CARRITO PORTACILINDRO CROMADO DE ALTURA AJUSTABLE MARCA MADA MODELO 370-C

- REGULADOR MARCA MADA MODELO Y8715-E CON SALIDA VARIABLE O REGULABLE DE 0-15 LPM.

- CANULA NASAL MARCA SALTER LABS MODELO 1600

- CONECTOR PARA OXIGENO (COLA DE RATON) MARCA MADA MODELO 302-4

- FRASCO HUMEDECEDOR MARCA SALTER LABS MODELO 7600

CARACTERISTICAS DE SUS COMPONENTES:

CILINDRO METAL IMPAC MODELO ME

- TAMAÑO DE LA ROSCA 0,750 A 16 UNF-2B

- INCLUYE VALVULA MEDICA ESTANDAR

- DE ALTA RESISTENCIA DE ALEACION 6061-T6 LIGERO AYUDA A AUMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS PACIENTES

- INTERIOR Y EXTERIOR RESISTENTES A LA CORROCION

- FABRICADO A LOS REQUERIMENTOS DEL DOT Y TC

- CADA CILINDRO ES INSPECIONADO Y APROVADO POR UNA AGENCIA AUTORIZADA INDEPENDIENTE DE DOT Y TC

- PRESION DE ROTURA MINIMA 2,5 VECES LA PRESION DE SERVICIO SIN FALLAS

CARRO PORTA CILINDRO MARCA MADA MODELO 370-C

- ALTURA AJUSTABLE

- LLANTAS DE HULE ANTIDERRAPANTE COLOR BLANCO. (UNICAS EN EL MERCADO GRADO MEDICO)

- FABRICADO EN CROMO PARA MAYOR DURABILIDAD.

EQUIPO DE OXIGENO MEDICINALPORTATIL

(670 LTS. O.67 mts. Cúbicos)

REGULADOR DE OXIGENO MARCA MADA MODELO Y8715-E

- REGULADOR TIPO CLICK

- 0-15 LPM

- SE OBTIENEN DESPLAZAMIENTOS VOLUMETRICOS DE CAUDAL DE 0-15LPM

- TIENE UNA PRECISION DE +- 0.2% LITROS

- FACIL DE OPERAR

- GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

- TIENE ENTRADA DE YUGO O CUADRO CGA-870

- CUENTA CON UN EPAQUE ESPECIAL QUE HACE SELLE HERMETICAMENTE CON EL CILINDRO

CANULA NASAL PARA ADULTO MARCA SALTER LABS MODELO 1600

- HECHA DE PLASTICO SUAVE, EVITA QUE SE PONGA DURA CON LAS BAJAS TEMPERATURAS.

- PUNTAS CURVAS SILICONIZADAS, ESTO SIGNIFICA QUE LAS PUNTAS SON TODAVIA MAS SUAVES QUE EL TUBO

- TUBO DE 2.10 METROS

DURACION DEL OXIGENO CON EL CILINDRO LLENO

FLUJO DE SALIDA DEL REGULADOR                                                                        DURACION DEL OXIGENO

2 LPM.		5 HORAS 39 MINUTOS APROX.

3 LPM.		3 HORAS 45 MINUTOS APROX.

5 LPM.		2 HORAS 15 MINUTOS APROX.